## Limpieza de Ductos
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TABLA DE CANTIDADES
OBRA: Servicio de Limpieza y Desinfeccion de Ductos en la Sede Central del Registro Inmobiliario
LOCALIZACION :Santo Domingo, Distrito Nacional.
No. | Descripción | Cantidad (Rejillas Suministros y retornos) | UD | C.U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
1 | Oficinas y Ductos |  |  |  |  | 0
1.1 | Limpieza y desinfeccion de ductos de fibra, P3 y metalicos (1,770 Metros Lineales) | 1 | PA |  | 0
1.2 | Gerencia Administrativa,Transportacion y Mantenimiento, ( 12 rejillas de suministro y 12 de retorno) | 24 | UD |  | 0
1.3 | Lobby, Seguridad, CENAU y Pasillo Gerencia Adm., ( 18 rejillas de suministro y 12 de retorno) | 30 | UD |  | 0
1.4 | Mensajería, CAD, Recepción G. A. y Cocina ( 7 rejillas de suministro y 5 de retorno) | 12 | UD |  | 0
1.5 | Sala de Consultas (38 rejillas de suministro y 34 de retorno) | 72 | UD |  | 0
1.6 | Bóveda de Sala de Consulta ( aire Split de pared de 1,5 tons) | 1 | UD |  | 0
1.7 | Cuarto de Acometida Tecnología ( aire Split de pared de 24 tons) | 1 | UD |  | 0
1.8 | Cuarto de Acometida Tecnología ( aire Split de piso pared de 24 tons) | 1 | UD |  | 0
1.9 | Monitorero ( Aire Split de 1.5 tons) | 1 | UD |  | 0
1.1 | Titulación masiva, Almacén de Infraestructura, Tecnología y Papelería Seguridad ( 16 rejillas de suministro y 4 de retorno) | 20 | UD |  | 0
1.11 | Titulación masiva, Almacén de Infraestructura, Tecnología y Papelería Seguridad ( 20 rejillas de suministro y 7 de retorno) | 27 | UD |  | 0
1.12 | Tecnología ( 32 rejillas de suministro y 32 de retorno) | 34 | UD |  | 0
1.13 | Despacho de la Registradora, Antedespacho, Oficina Gerente de Operaciones y Cocina ( 7 rejillas de suministro y 7 de retorno) | 14 | UD |  | 0
1.14 | Salón de Reuniones 2do. nivel ( 10 rejillas de suministro y 4 de retorno) | 14 | UD |  | 0
1.15 | Registro de Títulos, Archivo Activo y Pasillo ( 23 rejillas de suministro y 12 de retorno) | 35 | UD |  | 0
1.16 | Registro de Títulos, Recepción y Entrega ( 10 rejillas de suministro y 8 de retorno) | 18 | UD |  | 0
1.17 | Revisión de Mensura ( 8 rejillas de suministro y 1 de retorno) | 9 | UD |  | 0
1.18 | Ventanilla Express ( 8 rejillas de suministro y 4 de retorno) | 12 | UD |  | 0
1.19 | Dirección Nacional de Registro de Títulos ( 14 rejillas de suministro y 11 de retorno) | 25 | UD |  | 0
1.2 | Revisión de Mensura ( 8 rejillas de suministro y 1 de retorno) | 9 | UD |  | 0
1.21 | Dirección Regional de Mensura, Cartografía y Recepción Mensura ( 20 rejillas de suministro y 20 de retorno) | 40 | UD |  | 0
1.22 | Archivo de Mensuras, Cocina y Gerencia de Infraestructura ( 10 rejillas de suministro y 10 de retorno) | 20 | UD |  | 0
1.23 | Director Nacional de Mesura ( 12 rejillas de suministro y 12 de retorno) | 24 | UD |  | 0
1.24 | Cuarto UPS ( Aire tipo fan coil) | 1 | UD |  | 0
1.25 | UPC ( 16 rejillas de suministro y 10 de retorno) | 26 | UD |  | 0
1.26 | UAR ( 28 rejillas de suministro y 23 de retorno) | 51 | UD |  | 0
1.27 | Magistrados de Jurisdicción Original , URD, Recepción de tribunales y Área de Secretaria TJO. ( 28 rejillas de suministro y 28 de retorno) | 56 | UD |  | 0
1.28 | Análisis Jurídico, Pasillo, Secretaria y Archivo Activo 4 to Nivel ( 38 rejillas de suministro y 36 de retorno) | 74 | UD |  | 0
1.29 | Sala de Audiencias #3, Recepción TJO ( 12 rejillas de suministro y 12 de retorno) | 24 | UD |  | 0
1.3 | Jueces Liquidadores, Sala Audiovisual, Sala de Audiencia #1 T. S. T. ( 20 rejillas de suministro y 20. de retorno) | 40 | UD |  | 0
1.31 | Sala de Audiencias y Área de Secretaria Jueces del Tribunal Superior de Tierras. ( 38 rejillas de suministro y 36 de retorno) | 74 | UD |  | 0
1.32 | Despacho Jueza Liquidadora ( aire split ) | 1 | UD |  | 0
1.33 | Almacén ( aire Split de piso pared de 24 tons) | 1 | UD |  | 0
1.34 | Oficina Técnicos de Mantenimiento ( aire Split de piso pared de 24 tons) | 1 | UD |  | 0
1.35 | Casa de Guardias ( aire Split de piso pared de 24 tons) | 1 | UD |  | 0
1.36 | Cafetería ( aire Split de piso pared de 5 tons) | 1 | UD |  | 0
1.37 | Cafetería ( aire Split de piso pared de 5 tons) | 1 | UD |  | 0
1.38 | Gerencia Financiera, RRHH, Infraestructura J. I. Sede Central. ( 18 rejillas de suministro y 17 de retorno) | 35 | UD |  | 0
1.39 | Administración General ( 30 rejillas de suministro y 28 de retorno) | 58 | UD |  | 0
2 | Suministro de Filtros manejadoras |  |  |  |  | 0
2.01 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 32"x20" | 16 | UD |  | 0
2.02 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 21"x27" | 12 | UD |  | 0
2.03 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 21"x19" | 21 | UD |  | 0
2.04 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 20"x16" | 24 | UD |  | 0
2.05 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 18"x18" | 18 | UD |  | 0
2.06 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 19"x19" | 8 | UD |  | 0
2.07 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 20"x23" | 12 | UD |  | 0
2.08 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 17"x17" | 1 | UD |  | 0
2.09 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 15"x15" | 1 | UD |  | 0
2.1 | Filtros de aire de panel plisado Merv 13, pliegues de alambre en manejadoras de 23"x24" | 20 | UD |  | 0
SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
Indirectos: | [5 empty] | 0
ITEBIS (18 %) | [5 empty] | 0
TOTAL A CONTRATAR: | [5 empty] | 0
NOTAS: