## Hoja1
Gerencia Infraestructura/Departamento de Mantenimiento
Adquisición de Materiales Plomeria para las distintas localidades del Registro Inmobiliario
Presupuesto.
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad | PRECIO UNITARIO | Valor RD$ | SUB-TOTAL (RD$)
0
1 | Adaptadores macho PVC de 1/2” SCH 80 | 5 | UD |  | 0
2 | Adaptadores macho PVC de ¾” SCH 80 | 5 | UD |  | 0
3 | Adaptadores macho PVC de 1” SCH 80 | 30 | UD |  | 0
4 | Adaptadores macho PVC 1 1/2” SCH 80 | 5 | UD |  | 0
5 | Adaptadores macho PVC 2” SCH 80 | 5 | UD |  | 0
6 | Adaptadores hembra PVC de 3/4” | 20 | UD |  | 0
7 | Adaptadores hembra PVC de 1” SCH 80 | 20 | UD |  | 0
8 | Automático para bomba | 5 | UD |  | 0
9 | Asientos con tapa alongada blanco | 30 | UD |  | 0
10 | Asientos con tapa redonda blanco | 30 | UD |  | 0
11 | Balancín de metal para inodoro | 30 | UD |  | 0
12 | Bomba destupidor | 4 | UD |  | 0
13 | Bomba centrifuga de 1.5 HP | 2 | UD |  | 0
14 | Bomba de 1.5 HP sumergible | 1 | UD |  | 0
15 | Boquilla para fregadero | 5 | UD |  | 0
16 | Cemento CPVC naranja | 3 | UD |  | 0
17 | Cemento PVC azul | 3 | UD |  | 0
18 | Cemento CPVC rojo | 3 | UD |  | 0
19 | Cheque vertical de ½” | 2 | UD |  | 0
20 | Cheque horizontal de ½” | 2 | UD |  | 0
21 | Codos PVC a 90° Gris SCH-80 ,¾” | 5 | UD |  | 0
22 | Codos PVC a 90° Gris SCH-80, ½” | 5 | UD |  | 0
23 | Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1” | 5 | UD |  | 0
24 | Codos PVC a 90° Gris SCH-80 1 1/2” | 10 | UD |  | 0
25 | Codos PVC a 45° Gris SCH-80 ½” | 5 | UD |  | 0
26 | Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1” | 15 | UD |  | 0
27 | Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1 1/2” | 10 | UD |  | 0
28 | Codos PVC a 90° Gris SCH-80 2” | 10 | UD |  | 0
29 | Codos HG de ¾” | 10 | UD |  | 0
30 | Codos HG de ½” | 10 | UD |  | 0
31 | Codos HG de 1” | 10 | UD |  | 0
32 | Coopling PVC Gris SCH-80 1½” | 5 | UD |  | 0
33 | Coopling PVC Gris SCH-80 1” | 10 | UD |  | 0
34 | Coopling de 2" PVC presión | 10 | UD |  | 0
35 | Rompe-vacío Interno (deflector y bolsa) para fluxómetro | 10 | UD |  | 0
36 | Inodoros blanco completo alongado | 15 | UD |  | 0
37 | Inodoros blanco completo redondo | 10 | UD |  | 0
38 | Juego de tornillo para bacineta de inodoro | 30 | UD |  | 0
39 | Juntas de entronque para inodoro 1 1/2" x 1 1/2" Bronce | 30 | UD |  | 0
40 | Juntas de cera para inodoro | 30 | UD |  | 0
41 | Llaves angulares de 3/8” x 3/8" | 15 | UD |  | 0
42 | Llaves angulares de ½” x 3/8" | 15 | UD |  | 0
43 | Llaves de chorro de ¾” | 15 | UD |  | 0
44 | Llaves de chorro de ½” | 25 | UD |  | 0
45 | Llave de bola de ½” | 10 | UD |  | 0
46 | Llave de bola de ¾” | 10 | UD |  | 0
47 | Llave de bola de 1” | 10 | UD |  | 0
48 | Llave de bola de 1 ½” | 5 | UD |  | 0
49 | Llave sencilla para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando | 15 | UD |  | 0
50 | Llave temporizadora para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando | 20 | UD |  | 0
51 | Llave temporizadora para orinales de cuerpo y vástago de metal | 10 | UD |  | 0
52 | Llaves mezcladora para fregadero tipo bar 4” metal | 15 | UD |  | 0
53 | Niple de ½” x 2” HG | 10 | UD |  | 0
54 | Niple de ½” x 3” HG | 10 | UD |  | 0
55 | Niple de 1 x 4” HG | 5 | UD |  | 0
56 | Niple de 1” x 3” HG | 5 | UD |  | 0
57 | Niple de1” x 5” HG | 5 | UD |  | 0
58 | Mangueras flexibles para lavamanos de ½ | 10 | UD |  | 0
59 | Mangueras flexibles para Inodoro de ¾ | 10 | UD |  | 0
60 | Reducciones PVC SCH-80 ¾” a ½” | 10 | UD |  | 0
61 | Reducciones PVC SCH-80 1 a ½” | 10 | UD |  | 0
62 | Reducciones PVC SCH-80 1" a ¾” | 10 | UD |  | 0
63 | Reducciones PVC SCH-80 1 ½” a 1” | 10 | UD |  | 0
64 | Reducciones PVC SCH-80 1 ½” a ¾” | 5 | UD |  | 0
65 | Reducciones PVC SCH-80 2” a 1” | 10 | UD |  | 0
66 | Reducciones PVC SCH-80 2” a 1 ½” | 5 | UD |  | 0
67 | Rejillas de piso metálica roscada de 1 1/2" | 25 | UD |  | 0
68 | Hoja de Segueta | 10 | UD |  | 0
69 | Sifón para lavamanos | 10 | UD |  | 0
70 | Tapón de PVC de 1” | 5 | UD |  | 0
71 | Unión universal de 1 ½” PVC – SHC-80 | 10 | UD |  | 0
72 | Válvulas fluxómetro para inodoro | 25 | UD |  | 0
73 | Válvulas para fluxómetro mecánica para orinal | 25 | UD |  | 0
74 | Tapón de PVC de 1” | 5 | UD |  | 0
75 | Unión universal de 1 ½” PVC – SHC-80 | 10 | UD |  | 0
SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
ITEBIS (18 %) | [5 empty] | 0
TOTAL A CONTRATAR: | [5 empty] | 0