## Listado de Partidas
[5 empty] | Fecha: | 2023-07-14
Servicios de Mantenimiento de Edificios en la Sede Central
Part. | Descripción | Cantidad | Und. | Precio | Valor | Total
Sub Administracion de Gestion
1 | MANTENIMIENTO DE MADERA, PINTURA Y PLAFONES |  |  |  |  | 0
1.01 | Desmonte de plafón Radar 2"x4" (Desmonte de plafones guardar para reutilizar) | 17.6656 | m2 |  | 0
1.02 | Desmonte de Salida y Retorno de A/A (asegurar manga y Rejilla para reutilizar ) | 2 | ud |  | 0
1.03 | Desmonte de detector de humo | 1 | ud |  | 0
1.04 | suministro e instalacion Fascia de Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2" (ancho aprox. 10-60cm) | 15 | ml |  | 0
1.05 | Suministro e instalación Falso techo de Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2". | 10.1656 | m2 |  | 0
1.06 | Pintura Acrilica Satinada color blanco 50 ó 00 igual existente de catálogo (no preparada),cero VOC (incluye: corrección de grietas, lija, retiro de pintura levantada) | 28.563 | m2 |  | 0
1.07 | Pintura 100% Acrilica en techo color blanco 50 ó 00 igual existente de catálogo (no preparada), (incluye: corrección de grietas, lija, retiro de pintura levantada) | 20.2656 | m2 |  | 0
1.08 | suministro e instalacion de panel de pared decorativo en PVC color madera (dimensiones area a instalar 130cmx250cm), (dimensiones Panel a usar 20cmx250cmx26mm) | 3.25 | m2 |  | 0
1.09 | suministro e instalacion de difusor lineal de A/A en fascia con damper (Dimención 24"x6" de longuitud, en aluminio blanco, incluye: cajetin y conectar manga) | 1 | ud |  | 0
1.1 | suministro e instalacion de rejilla de retorno lineal de A/A en fascia (Dimención 24"x6" de longuitud, en aluminio blanco, incluye: cajetin y conectar manga) | 1 | ud |  | 0
1.11 | suministro e instalacion de papel tapiz en muros ( diseños y colores a elegir) | 32 | M2 |  | 0
1.12 | Suministro e instalacion de puerta deslizante flotante en cristal templado, costo incluye herrajes, configuracion de planfon en Sherlock y acustico, asi como todo lo necesario para la entrega de la puerta funcioando ( Gerencia de planificacion) | 1 | UD
2 | REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
2.01 | suministro e instalacion de Interruptor Dimmer, deslizador, (para usar con luz LED) (incluye: caja 2"x4", dimmer, tuberia MT de 1/2", alambre AWG no. 12, y todas las piezas necesarias) | 1 | ud |  | 0
2.02 | suministro e instalacion de lampara LED redonda de 4" empotrable, dimeable, acabado color blanco, dirigible, 6500K . Esto incluye accesorios, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad. | 12 | ud |  | 0
2.03 | suministro e instalacion de perfil LED de 1.20 ml de longitud empotrable, dimeable, con cover frost y tira LED con luz blanca 4500k. Esto incluye salida cenital, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para realizar esta actividad. | 3 | ud |  | 0
2.04 | Reinstalar detector de humo | 1 | ud |  | 0
2.05 | Desmonte y reintalacion de 3 salidas en muro para colocar atrás de TV | 3 | UD |  | 0
Gerencia Financiera
3 | REPARACION DE PLAFONES, MADERA |  |  |  |  | 0
3.01 | Desmonte de plafón Radar 2"x4" | 23.6 | m2 |  | 0
3.02 | Demolición de muro de Sheetrock | 26.03 | m2 |  | 0
3.03 | Desmonte de puerta Playwood Caoba 1.00X2.10ml (para reutilizar, incluye mantenimiento y pintura) | 1 | ud |  | 0
3.04 | Desmonte de puerta Playwood Caoba y vidrio 1.30X2.10ml (para reutilizar, incluye mantenimiento y pintura) | 1 | ud |  | 0
3.05 | Desmonte de Salida de aire (asegurar manga, cajetin y rejilla para reutilizar) | 2 | ud |  | 0
3.06 | Desmonte de detector de humo | 1 | ud |  | 0
3.07 | suministro e instalacion plafón Comercial biselado 2"X 2"X5/8", (Incluye: crosstee 2", Crosstee 4", maintee 12", angular 10" y todas las piezas necesarias para conectar el plafón viejo con el nuevo.) | 128.31 | m2 |  | 0
3.08 | Suministro e instalación de falso techo en Sheetrock, incluye perfiles, transversales, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, lija y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | 5.26 | M2 |  | 0
3.09 | Suministro e instalación de muros de Sheetrock 4'X8' esp. Mínimo 1/2" (acondicionar hueco de 1.80ml de ancho para puerta de 1.30ml) | 1.05 | m2 |  | 0
3.1 | Pintura 100% acrílica en muros igual existente (retoque area intervenida cambio de plafon) | 50 | m2 |  | 0
3.11 | suministro e instalacion zócalos (existente reinstalar, quitar con cuidado) | 3 | ml |  | 0
3.12 | Reinstalar detector de humo | 1 | ud |  | 0
3.13 | Reinstalación de salida de aire A/A (incluye: manga, rejilla y cajetin) | 10 | ud |  | 0
3.14 | suministro e instalacion de rejilla plastica cuadricualda para retorno de AA | 10 | UD |  | 0
3.15 | Suministro e instalacion de puerta deslizantes en plywoord de caoba de 1.00 x2.10 Mts, costo incluye apertura de hueco en Sheetrock, herrajes, llavin, asi como todo lo neecsario para el correcto funcionamiento de la misma | 1 | Ud |  | 0
4 | REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
4.01 | Mover interruptor doble (incluye: alambre para conectar 4 lámparas adicionales) | 1 | ud |  | 0
4.02 | Salida eléctrica de Tomacorriente doble 110V de 15A para uso general, Incluye: Accesorios, caja 2"x4", tubería EMT de 1/2", alambre AWG no. 12, demás materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad. | 5 | ud |  | 0
4.03 | Salida eléctrica de Tomacorriente doble 110V de 15A para UPS . Incluye: Accesorios, caja 2"x4", tubería EMT de 1/2", alambre AWG no. 12, demás materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad. | 3 | ud |  | 0
4.04 | Salida de DATA registrada sobre nivel de plafón. Incluye: tubería EMT de 3/4", caja 2"x4" y alambre UTP categoría 6, demás materiales y herramientas necesarias para realizar esta actividad. | 5 | ud |  | 0
4.05 | Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumen 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, empotrable, color blanca con mínimo 1 año de garantía. ( Se utilizara salida cenital existente) | 18 | UD |  | 0
4.06 | Suministro e instalación de muros de Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2" (doble cara, perfiles de 21/2"X10' Cal.25, parales a 40cm, esquineros y todas las piezas necesarias).( Gestion Documental) | 3 | M2 |  | 0
5 | REPARACION DE SHEETROCK Y PUERTA |  |  |  |  | 0
5.01 | Abrir y terminar hueco de puerta en muro de Sheetrock (1.00X2.10m2)incluye refuerzo en madera (Gerencia Servicios TIC y Mesa de Ayuda ) | 1 | UD |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de puerta comercial de 1.00X2.10 m2, (incluye llavín, brazo hidraulico, y accesorios) (Gerencia Servicios TIC y Mesa de Ayuda ) | 1 | UD |  | 0
5.03 | Suministro e instalacion de cristal fijo en ventanas de sub administracion de TIC (2 unidades de 1.20*1.38 y 2 de 1.24*1.38) el cristal debe ser laminado con pelicula de proteccion solar de 99% de los ratos UV, similar a los cristales existentes | 72.36 | P2 |  | 0
6 | Limpieza final |  |  |  |  | 0
10.01 | Limpieza final | 1 | ud |  | 0
10.02 | Bote de escombro | 1 | ud |  | 0
7 | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
7.01 | GASTOS INDIRECTOS
7.02 | Dirección Técnica y Responsabilidad |  |  | 10% | 0
7.02 | Gastos Administrativos |  |  | 3% | 0
7.03 | Transporte |  |  | 2.5% | 0
| SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL A GRABAR |  |  |  |  | 0
8 | BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS |  |  | 10% |  | 0
8.01 | Seguro Social y Contra Accidentes |  |  | 4.5% | 0
8.02 | Codia 1/1000 |  |  | 0.1% | 0
8.03 | Ley Liquidación Laboral |  |  | 1% | 0
8.04 | ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007) |  |  | 18% | 0
8.05 | Equipos de Seguridad y Protección Personal |  |  | 2% | 0
| SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2) |  |  |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2) |  |  |  |  | 0
9 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
:Realizado por |  |  | Revisado y aprobado por: |  | Revisado y aprobado por:
Ing. Héctor Matos |  |  | Arq. Rafaelina Duran |  | Ing. Carlos V. Minyety Sanchez
Ing. Supervisor |  |  | Enc. Dpto. Infraestructura |  | Gerente Infraestructura
|  |  | Registro Inmobiliario |  | Registro Inmobiliario