## Hoja1
FECHA:
Referencia del Proceso
RI-CM-BS-2025-054
FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA
424- 00093-1
NOMBRE DEL OFERENTE:
RNC: | [5 empty] | RPE:
Item No. | Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal por Item | Tasa ITBIS % | ITBIS Unitario | ITBIS Total | Total
1 | Tanque de Refrigerante R-22 de 30 libras. | Unidad | 20 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
2 | Tanque de Refrigerante R-410A de 25 libras. | Unidad | 20 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
3 | Agente limpiador HFO 1233ZD | Unidad | 5 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
4 | Filtro ADK-305 Soldable 5/8” | Unidad | 5 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
5 | Filtro ADK-163 Soldable 3/8” | Unidad | 5 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
6 | Tape de vinil | Unidad | 10 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
7 | Termostato digital programable 2 etapas | Unidad | 4 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
8 | Termostato análogo 1 etapa | Unidad | 3 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
9 | Contactor doble monofásico bobina 24, 40 amp. | Unidad | 5 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
10 | Contactor ITH 32 amp. /24V, 3 polos | Unidad | 10 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
11 | Alambre eléctrico AWG 1/0 | Pie | 500 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
12 | Capacitor de Marcha de 10 MFD | Unidad | 5 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
13 | Correa A-62 | Unidad | 4 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
14 | Correa A-55 | Unidad | 4 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
15 | Correa B-61 | Unidad | 4 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
16 | Rollo de fibra vegetal (azul) | Rollo | 1 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
17 | Cinta de aluminio para P3 de 3'' | Unidad | 5 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
18 | Vascosel de 7/8” x 1/2'' | Unidad | 20 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
19 | Válvula de expansión termostática 15 toneladas R-410 A | Unidad | 2 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
20 | Compresor SH180 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
21 | Fan Relay con bobina a 24V | Unidad | 10 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
22 | Mapp Gas Pro | Unidad | 5 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
23 | Varilla de plata para soldadura de cobre al 15% | Libra | 3 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
24 | Motor ventilador de 1/4 hp para condensador sellado | Unidad | 3 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
25 | Tubería de cobre flexible ¼” | Pie | 100 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
26 | Juego de manguera para manómetro | Unidad | 3 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
27 | Antorcha para Mapp gas con manguera | Unidad | 3 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
28 | Antorcha para Mapp gas doble cabeza | Unidad | 3 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
29 | Vacuómetro digital | Unidad | 1 | 0 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Valor Total de la Oferta:
Valor total de la oferta en letras:
Yo,
debidamente autorizado para actuar en representación de
Firma y Sello
Note on I2: COMITÉ DE COMPRAS: La fecha no puede ser menor al día de la publicación ni mayor a la fecha de recepción de ofertas.
Note on I9: COMITÉ DE COMPRAS: Escribir el número de registro de proveedor del Estado.
Note on C12: Incidelka Aquino: Es necesario colocar la marca del bien ofertado.
Note on C47: COMITÉ DE COMPRAS: Insertar nombre y apellido.