## Listado Cantidades
Part. | Descripción | Cant. | Und.
DIRECCION REGIONAL MENSURA CATASTRAL DPTO. ESTE / REGISTRO DE TITULO SEDE CENTRAL
1 | DEMOLICIÓN Y DESMONTE
1.01 | Desmonte de lamparas 2"X2" (incluye: traslado hasta 1er. Nivel). | 4 | ud
1.02 | Desmonte de lamparas 2"X4" (incluye: traslado hasta 1er. Nivel). | 11 | ud
1.03 | Desmonte de Salida de A/A 12"X12"pulg | 8 | ud
1.04 | Desmonte de Rejilla de retorno de A/A 12"X12"pulg | 7 | ud
1.05 | Desmonte de detector de incendio | 6 | ud
1.06 | Desmonte de plafón Radar, (incluye: traslado de material hasta deposito para bote) | 294.13 | m2
1.07 | Desmonte de puertas Playwood Caoba (80cm a 100cm de ancho),(incluye: traslado hasta 1er. Nivel). | 4 | ud
1.08 | Desmonte de puertas comercial de vidrio y aluminio, (incluye: traslado hasta 1er. Nivel). | 1 | ud
1.09 | Demolición de muros de Sheetrock o Densglass | 36.68 | m2
1.1 | Abrir y terminar hueco de puerta en muro de Sheetrock (1.00x2.10m2)) | 1 | ud
2 | DIVISIONES INTERIORES Y TECHOS
2.01 | Suministro e instalación de muros de Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2", con aislante acústico. (dos (2) caras, perfiles de 21/2"X10' Cal.25, parales a 60cm, esquineros, madera en perimetro de huecos y todas las piezas necesarias). | 27.59 | m2
2.02 | Dintel 10X30 cm2 soporte de vidrios en Sheetrock (incluye: Perfil 21/2" cal. 25, separacion parales 60cm, madera para anclar vidrio y altura de estructura 125cm) | 6.4 | ml
2.03 | Sum. e instalación de plafón comercial 2"X2"X5/8" biselado, (crostee 2", crostee 4", main tee 12", angular 10" y todas las piezas necesarias) | 111.64 | m2
2.04 | Division flotante de vidrio Templado y aluminio P40, (Vidrio de: espesor 3/8", transparente, besados, bordes brillantes de terminacion canteada y marco en aluminio negro anti-oxido de 10cm) | 5 | m2
2.05 | Sum. e inst. de puerta flotante pivotante de vidrio Templado espesor 3/8", (Incluye: herraje, puño tipo H, cierre de piso, cerradura de piso, dimensión: 0.90x2.10 a 1.00x2.10) | 5 | ud
2.06 | Sum. E Inst. de zócalo de granito (similar al existente 7x25cm) | 21.3 | ml
3 | PINTURA
3.01 | Sum. y aplicación pintura satinada sobre muros interiores. Color a indicar (incluye: corrección de grietas,masilla, lija, retiro de pintura levantada, etc..). | 292.33 | m2
4 | ELECTRICIDAD, DATA Y AIRE
4.01 | Sum. E inst. panel LED 2"X2", (de 40W, 6500K, 4000LM, 100/277V, + o -). Grado de protección IP20 | 20 | ud
4.02 | Sum. e inst. de interruptor simple con accesorio color blanco rectangular o cuadrado. (en muro de sheetrock) | 5 | ud
4.03 | Sum. e inst. de salidas para tomacorriente doble 110V para uso general en muros de Sheetrock. | 10 | ud
4.04 | Sum. e inst. de salidas para tomacorriente doble 110V para uso UPS en muros de Sheetrock. | 10 | ud
4.05 | Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble 110V para uso general en muros de bloques. | 4 | ud
4.06 | Suministro e instalación de salidas para tomacorriente doble 110V para uso UPS en muros de bloques. | 4 | ud
4.07 | Reinstalacion Salida de Data en muros de Sheetrock. (incluye: Sacar cable de muro y reinstalarlo desde registro en techo, terminado en caja 2x4, face plate y todo lo necesario para realizar esta actividad). | 8 | ud
4.08 | Reinstalacion Salida de Data en muros de bloques y perfil P40. (incluye: Sacar cable de muro y reinstalarlo desde registro en techo, terminado en caja 2x4, face plate y todo lo necesario para realizar esta actividad). | 4 | ud
4.09 | Reinstalar detector de Incendio | 6 | ud
4.1 | Reinstalación de difusor A/A (Dimensión 12"x 12", en aluminio blanco, incluye: conectar manga con cajetín desmontado.) | 8 | ud
4.11 | Sum. E Inst. de difusor de A/A cuatro vias, con dámper (Dimensión 12"x12", en aluminio blanco, incluye: cajetín y conectar manga) | 1 | ud
4.12 | Reinstalación de rejilla de retorno de A/A (Dimensión 24"x24", en plástico, incluye: conectar cajetín de aluminio con su manga.) | 7 | ud
GERENTE Y SUB-GERENTE DE FINANZAS
5 | DEMOLICIÓN Y DESMONTE
5.01 | Desmonte de puertas Playwood Caoba (80cm a 100cm de ancho),(incluye: traslado hasta 1er. Nivel). | 2 | ud
5.02 | Demolición de muros de Sheetrock o Densglass | 13.92 | m2
6 | TECHOS, PUERTAS Y CRISTALES
6.01 | Suministro e instalación de puerta deslizante flotante en cristal templado para hueco de (1.00 ) con frost. (incluye herraje de alta resistencia, asi como todo los materiales necesario para su funcionamiento)(ver detalles en los planos). | 1 | ud
6.02 | Suministro e instalación de división flotante templado esp. 3/8" con altura de 2.50 m, bordes canteados y con marco en perfilería de aluminio color negro mate resistente al oxido P-40. (incluye: Frost 1.20 de altura, equipo, herramientas y todo los materiales necesario para la instalación, perfil de abajo debera ser de 10 cm para poder canalizar y alambrar)(ver detalles en los planos). | 273.35 | P2
6.03 | Suministro e instalación de puerta flotante pivotantes en cristal templado esp. 3/8" (0.90m) con frost de 1.20 de altura.(incluye: herrajes de alta resitencia, asi como todo lo materiales necesario para su funcionamiento)(ver detalles en los planos). | 2 | ud
6.04 | Reparacion de plafón para la instalacion de cristales. | 1 | ud
6.05 | Dintel 10X30 cm2 soporte de vidrios en Sheetrock (incluye: Perfil 21/2" cal. 25, separacion parales 60cm, madera para anclar vidrio y altura de estructura 125cm) | 6.16 | ml
6.06 | Reparacion de plafón comercial 2"X2"X5/8" biselado, (crostee 2", crostee 4", main tee 12", angular 10" y todas las piezas necesarias) (dimension 6.16x0.60m2) | 3.7 | m2
7 | PUERTA DE GI Y TIC Y PUERTA DE TIC Y GA
7.01 | Suministro e instalacion de puerta de cristal templado flotante de 3/8 esp. (1.00 x 2.10 m), incluye frost y los herrajes color negro, reparacion del plafon, refuerzo de madera en sheetrock, transo de (1.47 m x 0.43 m) y paño fijo de (0.46 m x 2.10 m) la perfileria en p40 color negro igual existente y todo lo necesario para el funcionamiento de la puerta. | 1 | ud
7.02 | Suministro e instalacion de puerta de cristal templado flotante de (1.00 x 2.10 m), incluye frost y los herrajes color negro, reparacion del plafon, refuerzo de madera en sheetrock, transo de (1.27 m x 0.43 m) y paño fijo de (0.27 m x 2.10 m) la perfileria en p40 color negro igual al existente y todo lo necesario para el funcionamiento de la puerta. | 1 | ud
8 | OFICINA DE GERENTE DE RRHH
8.01 | Suministro de cristal templado espesor 3/8¨ de (1.08 x 2.32 m) medida a rectificar antes de la compra. | 1 | ud
8.02 | Instalacion de cristal templado espesor 3/8¨ existente para divicion de oficinas 2 paños de (1.07x2.32m) y 1 paño de 1.08x2.32m)( incluye perfileria p40 color negro abajo 10 cm y arriba 7 cm) | 1 | ud
9 | OFICINA DE MENSAJERIA Y MAYORDOMIA
9.01 | Suministro e instalación de muros de Sheetrock 4'X8' esp. Minimo 1/2". (dos (2) caras, perfiles de 21/2"X10' Cal.25, parales a 60cm, esquineros, madera en perimetro de huecos y todas las piezas necesarias). | 53.3 | m2
9.02 | Reinstalacion de puerta de playwood caoba (1.00m x 2.10 m), (incluye: brazo hidraulico, llavin y todo lo necesario para su buen funcionamiento). | 2 | ud
9.03 | Desmonte y reinstalacion de puerta playwood caoba doble existente | 1 | ud
9.04 | Sum. y aplicación pintura satinada sobre muros interiores. Color a indicar (incluye: corrección de grietas,masilla, lija, retiro de pintura levantada, etc..). | 106 | m2
9.05 | Sum. e inst. de interruptor simple con accesorio color blanco rectangular o cuadrado. (en muro de sheetrock), (en tuberia EMT) | 2 | ud
9.06 | Sum. E inst. Lampara superficial de 48" con 2 tubos led, de 18W, similar a existente. (incluye unir al sistema con tuberia EMT) | 1 | ud
10 | MISCELANEO DE LAS DIFERENTES AREAS
10.01 | Limpieza continua y final | 1 | ud
10.02 | Bote de escombros. | 1 | ud
11 | GASTOS INDIRECTOS
11.01 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10%
11.02 | Gastos Administrativos | 3%
11.03 | Transporte | 2.5%
SUB-TOTAL INDIRECTOS PARA ITBIS (1)
SUB-TOTAL A GRABAR
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | 10%
11.04 | Seguro Social y Contra Accidentes | 4.5%
11.05 | Codia 1/1000 | 0.1%
11.06 | Ley Liquidación Laboral | 1%
11.07 | ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007) | 18%
11.08 | Equipos de Salud e Higiene | 1%
11.09 | Equipos de Seguridad y Protección Personal | 2%
SUB-TOTAL INDIRECTOS NO PAGAN ITBIS (2)
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS (1+2)
12 | Imprevistos | 5%
TOTAL GENERAL
Listado Cantidades Readecuacion Diferentes Areas Del RI.